Национальный метрологический институт, имеющий соглашение  CIPM MRA в области  калибровки эталонных частотомеров /

TUBITAK UME

механические секундомеры класс точности от 1 до 3

Электронные (кварцевые) секундомеры, таймеры

класс точности от 0,01 s до 0,1 s

Рабочие

СИ

Исходный

Эталон

ЦСМ

Калибратор секундомеров Timometer 4500

2s, 10s, 12s, 20s, 30s, 60s, 120s, 240s, 480s, 960s

Электронные (кварцевые)  секундомеры: 32768  Hz/

При 12s, U0.95=0.02 s/d

Механические секундомеры: 5 Hz, 5.5 Hz, 6 Hz, 7 Hz, 8 Hz, 10 Hz/

При 30s, U0.95=0.02  s/d