Постановление Правительства КР от 2 сентября 2019 года № 446

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек, от 2 сентября 2019 года № 446

О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений"

(В редакции постановлений Правительства КР от 15 февраля 2021 года № 43, Кабинета Министров КР от 14 апреля 2022 года № 222)

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" и Законом Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

- Положение о порядке проведения поверки средств измерений в Кыргызской Республике согласно приложению 1;

- Положение о порядке изготовления, применения и хранения поверительных клейм согласно приложению 2;

- Перечень средств измерений, подлежащих поверке, и периодичность поверки средств измерений согласно приложению 3.

2. Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 27 сентября 2012 года № 664;

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 27 сентября 2012 года № 664" от 5 декабря 2013 года № 658;

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 27 сентября 2012 года № 664" от 2 марта 2015 года № 89;

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении дополнения и изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 27 сентября 2012 года № 664" от 7 декабря 2015 года № 839;

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении дополнений и изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 27 сентября 2012 года № 664" от 9 февраля 2017 года № 85;

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 27 сентября 2012 года № 664" от 12 марта 2018 года № 128.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

 

	Премьер-министр Кыргызской Республики
	 
	М.Абылгазиев


	 
	 
	Приложение 3


ПЕРЕЧЕНЬ
средств измерений, подлежащих поверке, и периодичность поверки средств измерений
(В редакции постановлений Правительства КР от 15 февраля 2021 года № 43, Кабинета Министров КР от 14 апреля 2022 года № 222)

	№
	Наименование средств измерений
	Периодичность поверки
	Примечание

	1. Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ

	1
	Автоцистерны для молока, вина и виноматериалов
	1 раз в год
	Согласно постановлению Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке учета, приема, хранения и реализации горюче-смазочных материалов в Кыргызской Республике" от 19 февраля 1998 года № 87

	2
	Автоцистерны для нефтепродуктов
	1 раз в год
	

	3
	Колонки топливо-, маслораздаточные
	1 раз в полгода
	

	4
	Счетчики нефти, нефтепродуктов
	1 раз в год
	

	5
	Резервуары для нефтепродуктов
	1 раз в 5 лет
	

	6
	Колонки раздаточные сжиженного газа
	1 раз в полгода
	 

	7
	Установки для поверки расходомеров жидкости и газов
	1 раз в год
	 

	8
	Ротаметры
	1 раз в год
	 

	9
	Дозаторы:
	 
	 

	
	пипеточные
	1 раз в год
	 

	
	поршневые
	1 раз в год
	 

	10
	Молокомеры
	1 раз в год
	 

	11
	Меры для отпуска напитков (стеклянные)
	При выпуске из производства
	 

	12
	Дозаторы жидких пищевых продуктов, в том числе торговые автоматы
	1 раз в полгода
	 

	13
	Счетчики спирта и других промышленных жидкостей и пищевых продуктов
	1 раз в год
	 

	14
	Аспираторы
	1 раз в год
	 

	15
	Сигнализаторы уровня (автоматические)
	1 раз в год
	 

	16
	Мерники для отпуска жидкостей (металлические)
	1 раз в год
	 

	17
	Меры вместимости (стеклянные)
	При выпуске из производства
	 

	18
	Мерники переносные
	1 раз в год
	 

	19
	Меры технические (стационарные) 1-го и 2-го классов
	1 раз в 2 года
	 

	20
	Водосчетчики промышленные:
	 

	
	- с диаметром условного прохода 15÷20 мм;
	1 раз в 5 лет

	
	- с диаметром условного прохода свыше 20 мм
	1 раз в год

	21
	Водосчетчики бытовые (для горячей и холодной воды) с диаметром условного прохода 15÷20 мм
	1 раз в 5 лет

	22
	Теплосчетчики промышленные:
	 
	 

	
	- с диаметром условного прохода 15÷20 мм
	1 раз в 4 года
	

	
	- с диаметром условного прохода свыше 20 мм
	1 раз в год
	

	23
	Теплосчетчики бытовые
	1 раз в 4 года
	 

	24
	Счетчики газа промышленные:
	 
	 

	
	- ультразвуковые Turbo Flow UFG;
	1 раз в 4 года
	

	
	- мембранные, турбинные и другие
	1 раз в год
	

	25
	Счетчики газа бытовые
	1 раз в 12 лет
	 

	26
	Водосливы с тонкой стенкой:
	 

	
	- режим течения потока в подводящем канале спокойный, число Фруда меньше 0,60, истечение через водосливы незатопленное, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой
	1 раз в 5 лет

	
	- режим течения потока в подводящем канале спокойный, число Фруда меньше 0,60, истечение через водосливы незатопленное, однако в зависимости от условий работы канала в нижнем бьефе (заиливание, зарастание) в дальнейшем они могут оказаться затопленными, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой
	1 раз в 3 года

	27
	Водосливы с донными порогами: 
	 

	
	- режим течения потока в подводящем канале спокойный, число Фруда меньше 0,60, относительное затопление меньше или равно 0,75, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой
	1 раз в 4 года

	28
	Расходомерные лотки: 
	 

	
	- режим течения потока в подводящем канале спокойный, число Фруда меньше 0,60, относительное затопление меньше или равно 0,75, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой
	1 раз в 3 года

	29
	Расходомеры со специальными сужающими устройствами: 
	 

	
	- режим течения потока в верхнем бьефе спокойный, истечение через насадки и приставки затопленное, в пределах сооружения не скапливаются наносы крупных фракций
	1 раз в 3 года

	30
	Расходомеры типа "Фиксированное русло": 
	 

	
	- режим течения потока в канале равномерный, в пределах сооружения не скапливаются наносы, отсутствует подпор с нижнего бьефа, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой
	1 раз в 5 лет

	
	- режим течения потока в канале равномерный, в пределах сооружения не скапливаются наносы, отсутствует подпор с нижнего бьефа, однако в зависимости от условий работы отводящего канала (заиление, зарастание) водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой
	1 раз в 3 года

	31
	Анемометры ручные, чашечные (все тиры)
	1 раз в год
	 

	32
	Анемометры индукционные (все типы)
	1 раз в год
	 

	33
	Анемометры крыльчатые (все типы)
	1 раз в год
	 

	34
	Метроштоки
	1 раз в год
	 

	35
	Рулетки с лотами
	1 раз в год 1
	 

	36
	Меры длины штриховые, в т.ч. брусковые
	1 раз в год
	 

	37
	Интерферометры шахтные
	1 раз в полгода
	 

	38
	Уровнемеры
	1 раз в год
	 

	39
	Кожемерные машины (машины для измерения площадей кожаных шаблонов и лекал)
	1 раз в год
	 

	40
	Кожемерные шаблоны
	1 раз в год
	 

	41
	Машины и столы для измерения метража тканей
	1 раз в год
	 

	42
	Сита контрольные
	1 раз в год
	 

	43
	Шаблоны путевые контрольные
	1 раз в год
	 

	44
	Теодолиты
	1 раз в год
	 

	45
	Диафрагмы камерные, безкамерные
	1 раз в год
	 

	46
	Измерители скорости водного потока
	1 раз в 2 года
	 

	47
	Установки поверочные измерителей скорости водного потока
	1 раз в два года
	 

	48
	(Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 14 апреля 2022 года № 222)

	49
	Рейки уровнемерные гидромелиоративные типа РУГ
	1 раз в 2 года
	 

	50
	Электронные корректоры - вычислители газа
	1 раз в год
	 

	2. Измерения механических величин

	51
	Измеритель деформации клейковины
	1 раз в год
	 

	52
	Копры маятниковые
	1 раз в год
	 

	53
	Весоизмерительные приборы, устройства
	1 раз в год
	 

	54
	Гири
	1 раз в год
	 

	55
	Динамометры всех типов
	1 раз в год
	 

	56
	Ключи динамометрические
	1 раз в год
	 

	57
	Машины испытательные
	1 раз в год
	 

	58
	Прессы гидравлические
	1 раз в год
	 

	59
	Приборы измерения твердости всех типов
	1 раз в год
	 

	60
	Пурки
	1 раз в год
	 

	61
	Секундомеры
	1 раз в год
	 

	62
	Тахометры часовые, механические, электрические, цифровые (все типы)
	1 раз в год
	 

	63
	Спидометры всех типов и тахографы
	1 раз в 2 года
	 

	64
	Скоростемеры шахтных подъемников и локомотивов
	1 раз в год
	 

	65
	Таксометры
	1 раз в год
	 

	66
	Датчики угловых перемещений
	1 раз в год
	 

	3. Измерения давления, вакуума

	67
	Расходомеры и дифманометры для жидкостей, пара и газа (в т.ч. вторичные приборы)
	1 раз в год
	 

	68
	Компрессометры и тягомеры шахтные
	1 раз в 2 года
	 

	69
	Манометры показывающие, самопишущие и дистанционные (все типы)
	1 раз в год
	 

	70
	Сфигмоманометры, тонометры
	1 раз в год
	 

	71
	Грузопоршневые манометры и мановакуумметры всех типов
	1 раз в 2 года
	 

	72
	Микроманометры
	1 раз в 2 года
	 

	73
	Микроманометры с наклонной трубкой
	1 раз в год
	 

	74
	Деформационные манометры, вакуумметры и мановакуумметры
	1 раз в год
	 

	75
	Жидкостные манометры, вакуумметры и мановакуумметры
	1 раз в 2 года
	 

	76
	Манометры низких абсолютных давлений
	1 раз в год
	 

	77
	Преобразователи давления типа "Сапфир", "Метран", ИПДЦ
	1 раз в год
	 

	78
	Переносные приборы для поверки дифманометров-расходомеров
	1 раз в год
	 

	79
	Барометр-анероид
	1 раз в год
	 

	80
	Датчики избыточного давления
	В соответствии с паспортными данными
	 

	81
	Барометры
	1 раз в год
	 

	4. Измерения физико-химического состава и свойств веществ

	82
	(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 15 февраля 2021 года № 43)

	83
	(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 15 февраля 2021 года № 43)

	84
	Приборы для определения температуры вспышки нефтепродуктов
	1 раз в 2 года
	 

	85
	Комплекты рН-метров всех типов
	1 раз в год
	 

	86
	Электроды к рН-метрам, нитратомерам и анализаторам
	1 раз в год
	 

	87
	Плотномеры
	1 раз в год
	 

	88
	Жиромеры
	При выпуске из производства
	 

	89
	Полярографы и анализаторы вольтамперометрические
	1 раз в год
	 

	90
	Кондуктометры
	1 раз в год
	 

	91
	Газоанализаторы отработавших газов автомобилей типа ГАИ, Инфралит, ГИАМ и аналоги
	1 раз в полгода
	 

	91-1
	Сигнализаторы загазованности бытовые
	1 раз в год
	 

	92
	Анализаторы лабораторные типов АН-7529, ГОУ
	1 раз в год
	 

	93
	Сигнализаторы и газоанализаторы токсичных, горючих, взрывоопасных газов и паров, концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе
	1 раз в полгода
	 

	94
	Устройства пробозаборные к газоанализаторам типа УГ-2
	1 раз в 2 года
	 

	95
	Эксплозиметры термохимические (переносные) типа ЭТХ-1
	1 раз в полгода
	 

	96
	Дымомеры
	1 раз в год
	 

	97
	Измерители концентрации взвешенных частиц в воздухе
	1 раз в год
	 

	98
	Газоанализаторы-сигнализаторы на токсические газы с электрохимическим сенсором
	1 раз в 3 месяца
	 

	99
	Хроматографы
	1 раз в год
	 

	100
	Влагомеры веществ и материалов всех типов
	1 раз в год
	 

	101
	Комплекты иономеров всех типов
	1 раз в год
	 

	102
	Ареометры всех типов
	1 раз в год
	 

	103
	Вискозиметры условной вязкости
	1 раз в год
	 

	104
	Вискозиметры капиллярные
	1 раз в 2 года
	 

	105
	Анализаторы определения физико-химических показателей состава и свойств веществ и материалов
	1 раз в год
	 

	106
	Биохимические анализаторы
	1 раз в год
	Кроме полностью автоматизированных анализаторов (технических устройств с измерительными функциями) без доступа к оптической измерительной системе

	107
	Коагулометры
	1 раз в год
	 

	108
	Анализаторы иммуноферментные
	1 раз в год
	Кроме полностью автоматизированных анализаторов (технических устройств с измерительными функциями) без доступа к оптической измерительной системе

	109
	Анализаторы гематологические
	1 раз в год
	 

	110
	Глюкометры медицинского назначения
	1 раз в год
	 

	111
	Анализаторы кондуктометрические
	1 раз в год
	 

	5. Теплофизические и температурные измерения

	112
	Температурные лампы
	1 раз в год
	 

	113
	Преобразователи температуры термоэлектрические, термопары, термометры сопротивления
	1 раз в год
	 

	114
	Калориметры газовые
	1 раз в полгода
	 

	115
	Калориметры сжигания для жидкого и твердого топлива (типа В-08М, В-08МА)
	1 раз в год
	 

	116
	Термометры и тепловизоры медицинские:
	 
	 

	
	- электронные,  бесконтактные
	1 раз в год
	

	
	- ртутные
	При выпуске из производства
	

	117
	Термометры стеклянные, лабораторные кроме метастатических
	1 раз в 2 года
	 

	118
	Метастатические термометры
	1 раз в 2 года
	 

	119
	Термометры жидкостные стеклянные
	1 раз в 2 года
	 

	120
	Термометры всех типов (кроме жидкостных), термоэлектрические преобразователи, в т.ч. вторичные приборы
	1 раз в год
	 

	121
	Установки УВПТ, УТТ и аналогичные
	1 раз в год
	 

	122
	Оптические пирометры
	1 раз в год
	 

	123
	Радиационные пирометры
	1 раз в год
	 

	124
	Психрометры
	1 раз в год
	 

	125
	Гигрометр психрометрический (тип ВИТ-1, ВИТ-2)
	1 раз в 2 года
	 

	6. Измерения электрических и магнитных величин на постоянном и переменном токе

	126
	Счетчики электроэнергии трехфазные индукционные и электронные
	1 раз в 4 года
	 

	127
	Счетчики электроэнергии однофазные индукционные и электронные
	1 раз в 8 лет
	 

	128
	Микропроцессорные программируемые счетчики электрической энергии
	1 раз в 8 лет 

	129
	а) Трансформаторы тока и напряжения до 1000 В
	1 раз в 4 года
	 

	
	б) Трансформаторы тока и напряжения свыше 1000 В
	После ремонта и при выпуске из производства
	

	130
	Приборы для испытания электрической прочности изоляции, измерения сопротивления изоляции и заземления
	1 раз в год
	 

	131
	Измерители магнитной индукции постоянного и переменного поля
	1 раз в год
	 

	132
	Меры и измерители электрической проницаемости и тангенса угла потерь
	1 раз в год
	 

	133
	Калибраторы фазы типа Ф1-2, Ф1-4 и подобные
	1 раз в год
	 

	134
	Вольтметры постоянного, переменного и постоянно-переменного тока эталонные
	1 раз в год
	 

	135
	Амперметры эталонные
	1 раз в год
	 

	136
	Амперметры постоянного, переменного и постоянно-переменного тока эталонные
	1 раз в год
	 

	137
	Ваттметры постоянного и постоянно-переменного тока эталонные
	1 раз в год
	 

	138
	Киловольтметры постоянного, переменного и постоянно-переменного тока эталонные
	1 раз в год
	 

	139
	Фазометры
	1 раз в год
	 

	140
	Магазины сопротивления
	1 раз в год
	 

	141
	Меры и магазины емкости
	1 раз в год
	 

	142
	Эталонные измерительные трансформаторы тока и напряжения
	1 раз в 8 лет
	 

	143
	Эталонные счетчики электрической энергии
	1 раз в 2 года
	 

	7. Радиотехнические и радиоэлектронные измерения

	144
	Приборы для измерения напряженности электрического поля
	1 раз в год
	 

	145
	Измерители плотности потока энергии
	1 раз в год
	 

	146
	Измерители мощности и измерительные головки
	1 раз в год
	 

	147
	Установка для измерения ослаблений
	1 раз в год
	 

	148
	Аттенюаторы
	1 раз в год
	 

	149
	Вольтметры
	1 раз в год
	 

	150
	Измерители модуляции (амплитудной и частотной)
	1 раз в год
	 

	151
	Установки для поверки импульсных генераторов
	1 раз в год
	 

	152
	Установки для поверки измерителей помех
	1 раз в год
	 

	153
	Установки для поверки измерителей напряженности поля
	1 раз в год
	 

	154
	Меры и приборы для поверки измерительных линий и других приборов для измерения стоячих волн
	1 раз в год
	 

	155
	Меры и измерители добротности
	1 раз в год
	 

	156
	Приборы и установки для поверки вольтметров, генераторов звуковой, высокой и сверхвысокой частоты и других высокочастотных измерительных приборов
	1 раз в год
	 

	157
	Измерители уровней электростатических полей
	1 раз в год
	 

	158
	Видеозаписывающие измерители скорости движения транспортных средств типа ВИЗИР и аналогичные
	1 раз в год
	 

	159
	Системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения
	1 раз в год
	 

	8. Измерения времени и частоты

	160
	Меры частоты типа Ч1-50, Ч1-69, СЧВ-74 и подобные
	1 раз в год
	 

	161
	Приемники эталонных сигналов частоты и времени типа Ч4-13 и подобные
	1 раз в год
	 

	162
	Преобразователи частоты, синтезаторы частоты, делители и умножители частоты, синхрометры типа Ч3-64, Ч3-65, Ч3-66, Ч3-70 и другие
	1 раз в год
	 

	163
	Приборы и установки для поверки механических и электрических секундомеров, хронометров, хроноскопов и средств измерений интервалов времени
	1 раз в год
	 

	164
	Частотные измерительные установки типа АУПМЧ, АКПЧ-1 и другие
	1 раз в год
	 

	165
	Система измерений длительности соединений
	1 раз в год
	 

	166
	Система измерений передачи данных
	1 раз в год
	 

	9. Оптические и оптико-физические измерения

	167
	Диоптриметры
	1 раз в год
	 

	168
	Поляриметры
	1 раз в год
	 

	169
	Рефрактометры
	1 раз в год
	 

	170
	Фотоэлектроколориметры
	1 раз в год
	 

	170-1
	Измерители светопропускания стекол
	1 раз в год
	 

	171
	Спектрофотометры, фотометры пламенные
	1 раз в год
	 

	172
	Интерферометры для газов и жидкостей лабораторные
	1 раз в полгода
	 

	173
	Набор пробных очковых стекол
	При выпуске из производства
	 

	174
	Люксметры
	1 раз в год
	 

	175
	Сахариметры
	1 раз в год
	 

	176
	Нефелометры
	1 раз в год
	 

	10. Виброакустические измерения

	177
	Шумомеры
	1 раз в год
	 

	178
	Микрофоны измерительные
	1 раз в год
	 

	179
	Фильтры электрические октавные, третьеоктавные, узкополосные
	1 раз в год
	 

	180
	Акустические калибраторы
	1 раз в год
	 

	181
	Виброметры и виброизмерительные преобразователи
	1 раз в год
	 

	11. Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант

	182
	Дозиметры ионизирующих излучений
	1 раз в год
	 

	183
	Индивидуальные дозиметры
	1 раз в год
	 

	184
	Универсальные приборы для измерения ионизирующих излучений
	1 раз в год
	 

	185
	Рентгенометры
	1 раз в год
	 

	186
	Радиометры
	1 раз в год
	 

	187
	Дозиметры лазерные
	1 раз в год
	 

	188
	Радиометры неселективные
	1 раз в год
	 

	12. Средства измерений медицинского назначения

	189
	Кардиографы
	1 раз в год
	 

	190
	УВЧ
	1 раз в год
	 

	191
	Электрофорез
	1 раз в год
	 

	192
	Низкочастотные терапевтические аппараты
	1 раз в год
	 

	13. Средства измерений для неразрушающего контроля

	193
	Ультразвуковые толщиномеры и дефектоскопы
	1 раз в год
	 

	194
	Дефектоскопы всех типов
	1 раз в год
	 


1

