НМИ, имеющий СМС-строки в базе данных BIPM  (TUBITAK UME, Турция), аккредитованная калибровочная лаборатория  (ZMK GmbH, Германия)

Исходные эталоны ЦСМ

Рабочие СИ

Цифровые термогигрометры

от 15 % до 90% при 20 °C

Непосредственное сличение U0,95=1,1 %

Передатчик давления, относительной влажности  воздуха и температуры VAISALA PTU 301

от 15 % до 90% при 20 °C

Непосредственное сличение U0,95=1,5 %