Национальный метрологический институт, имеющий соглашение  CIPM MRA в области  калибровки   эталонов массы                   /          эталонов магнитной восприимчивости

TUBITAK  UME                        			      NPL

Исходные эталоны ЦСМ

Рабочие Эталоны ЦСМ

Рабочие Эталоны

Рабочие СИ

| Гири класса Е1 От 1 мг до 1 кг Гири класса Е2 От 1 мг до 20 кг | Эталон магнитной восприимчесвости |
| --- | --- |

Гири класса E2 , M3

От 1 мг до 20 кг

Гири класса F2

от 10 кг до 20 кг,

cборная гиря F2 500 кг

Весы неавтоматического действия

от 1 мг до 2 кг d=0,0001….0,1 мг

Гири класса М1

До 500 кг

Дозаторы поршневые, пипеточные, мерники, лабораторная мерная посуда

Дозаторы весовые автоматические дискретного действия

Весы для статического взвешивания транспортных средтсв до 40 т

Весы конвейерные

Весы непрервыного действия

Весы неавтоматического действия

от 1 мг до 100 кг