Информация об оказываемых услугах
отдела обеспечения единства измерения Кара-Балтинского ЦИСМ
по поверки средств измерений
	№ п/п

	Измеряемая величина

	Наименование группы испытуемых и (или ) поверяемых СИ, тип

	Метрологические характеристики


				Диапазон измерений
		КТ, ПГ.

	1.

	   2.

	              3.

	4.

	                    5.   


	                                          (1) ИЗМЕРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

	1.

масса

Гири

0,001мг …0,2 кг

КТ F2

2.

масса

Гири
0,005мг  …20 кг

KT M1

3.

масса

Гири 

0,01мг…20 кг

М 2

4.

масса

Гири 

0,01мг…500 кг

М 3,ПГ 30…800мг

5.

масса

Весы лабораторные

0,002мг…20 кг

КТ высокий

ПГ±1е, ±2е

6.

масса

Весы лабораторные

0,002…50 кг

КТ средний

ПГ ± 2е

7.

масса

Весы лабораторные

0…50г

Специальный

 ПГ±1е

8.

масса

Весы автомобильные

500…60000 кг

ПГ 1,0…2,0d
9.

масса

Весы вагонные 

7,5…200 т

ПГ 1,0…2,0d
10.

масса

Весы платформенные передвижные 

5…600 кг

ПГ 1,0…2,0d
11.

масса

Весы элеваторные

250…35000 кг

ПГ 0,5…1,5d
12

масса

Дозаторы весовые 

0,5…30 т/ч

КТ 0,1…2,5

                          (2) ИЗМЕРЕНИЯ ПОТОКА, РАСХОДА, УРОВНЯ, ОБЪЕМА ВЕЩЕСТВ.

	Расход жидкости

Установка поверочная , счетчиков расходомерная.

0,3…400 м3/ч

3…400 м3/ч

ПГ 0,1%, 0,3%, 2%

Объем жидкости

Мерники жидкости.

2 л….1000 л
II разряд

ПГ 0.1%,0,5%,2%

Расход жидкости

Колонки Топливораздаточные.

33х 10-6 …42х 10-4 м3/с

ПГ 0.5…1%

Расход жидкости

Преобразователи расхода жидкости всех типов

3…400 м3/ч

ПГ 1,0%

Объем жидкости

Автоцистерны для жидких продуктов

До  40 м3

ПГ 0,5%

Объем жидкости

Резервуары горизонтальные , вертикальные
До 5 м3
ПГ0,3%, 1,0%

Расход жидкости

Дифманометры- расходомеры

0…250 кПа

ПГ 1,0…1,5%

Расход жидкости

Измерительные преобразователи типа «Сапфир»

0…250 кПа

ПГ 0,5%



	(3) ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

	1.

Давления

Манометры эталонные.

0…0,25 МПа   

КТ 0,15;0,4

2.

Давления

Манометры всех типов

0…60 МПа

КТ 1,0; 1,5; 2,5; 4,0

3.

Давления

Вакуумметры

-0,1…0 МПа

КТ 0,6; 1,0;2,5

4.

Давления

Преобразователи давления  всех типов

0…6 МПа

КТ 0,6;1,0;1,5;2,5;4,0

5.

Давления

Напоромеры.

0…16 кПа

КТ 1,5; 2,5

6.

Давления

Тонометры.

0…300  мм РТ.ст

ПГ 3мм рт.ст

7.

Давления

Тягомеры.

0…1,6 кПа

КТ 1,0; 1,5

8.

Давления

Прибор системы Петрова ППР- 2М

150…1000 мм вод.ст

ПГ ±0,3%



	 (4) ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКОХИМИЧСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ

	1.

Водородный

показатель

Иономеры, рН-метры преоброзаватели рН

0 … +14 рН

-1900…0…+1900 мВ

ПГ-+0,04рН

+-2,3мВ

2.

Концентрация вещества в растворе.

Оптическая плотность жидкостных растворов и твёрдых тел

Фотоэлектроколориметры

КФК-2, КФ0

(0…100)%Т

0 до 1,3

ПГ±1%



	Пределы измерения на колориметре коэффициентов пропускания от 100 до 5% (оптическая плотность от 0 до 1.3).

	(5) ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

	1.

температура

Термометры ртутные рабочие.

0…250 0С

ЦД0,5…50С

2.

температура

Термометры манометрические.

 0…3000С

ПГ 0,15…15,00С
3.

температура

Термопреобразователи сопротивления

 0…6300С

ПГ 0,002…15,00С
4.

температура

Термопреобразователи

термоэлектрические 

 0…12000С

ПГ 1,5…100С
5.

температура

Термометры

 327…11270С  

ПГ 0,4…1,50С 

6.

температура

Вторичные приборы        ( типа КСП, КСМ, КСУ,…)

КТ 0,5…1,5

7.

температура

Установка УТТ-5А

0…0,211111В

КТ 0,002



	(6) ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНТНЫХ ВЕЛИЧИН НА ПОСТОЯННОМ И ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ

	1.

Электрическое 

измерение

Трансформаторы тока

15…600 А /5A

КТ 0,5

2.

Электрическое 

измерение

Амперметры постоянного и переменного тока.

10-6…30 A

2x10-5…10 A
КТ 0,2…0,5

КТ 1,1…4,0

3.

Электрическое 

измерение

Ваттметры и варметры одно- и трехфазные

5…10A
100…300 В

КТ 1,0…4,0

4.

Электрическое 

измерение

Вольтметры постоянного тока.

1мВ…1000 В

КТ 1,0…4,0

5.

Электрическое 

измерение

Меры сопротивления многозначные

10-2…10-5 Ом

КТ 0,05..0,2

6.

Электрическое 

измерение

Мосты постоянного тока

10-3…10-6 Ом

КТ 0,05

7.

Электрическое 

измерение

Потенциометры постоянного тока

До 100 мВ

КТ 0,05

8

Электрическое 

измерение

Счетчики электрической энергии переменного тока одно- и трехфазные

5…50 А

100…380 В

50Гц

КТ 1,0; 2,0
9

Электрическое 

измерение

Имитатор электродной системы И-02 

0…2011 мВ

ПГ ±0,005…0,1мВ

10.

Электрическое 

измерение

Установка для поверки счетчиков электрической энергии.

0,5 ...50 А

100.380 В

ПГ 0,2…0,5%

11.

Электрическое 

измерение

Установка потенциометрическая постоянного тока У-309

0…10 А

0…2,1111 В

КТ 0,005

12.

Электрическое 

измерение

Установка для поверки приборов постоянного и переменного тока У-300

0…100А

0…600В

Соответствует ТО.

13.

Электрическое 

измерение

Потенциометры постоянного тока Р348 

0…2,1

КТ 0,002; 0,005



	(7) МЕД. ТЕХНИКА

	1.

Напряжение

Электрокардиографы.\,

реографы 

От 0,03  до 600 мВ

ПГ+5%...-10%

±5%

2.

Электрический ток

Аппараты низкочастотные

терапевтические:

0-100 мА

±15%




